## terneo
| По г. Харьков предоставляется: |  |  |  |  | +38 (095) 555-111-5
| - доставка |  |  |  |  | +38 (093) 555-111-5
| - выезд на замеры |  |  |  |  | +38 (067) 555-111-5
- консультация
| Склад находится в г. Харьков |  | Прайс-лист |  |  | office@teplomontag.kharkov.ua
Цены действительны с 1.05.2017, указаны с учетом НДС
№ п/п | Фото бел. / слон. кость | Модель | Краткое описание | Мощность, ток, пределы регулирования | Датчик в комплекте | Цена розн., грн
Для теплого пола:
1 |  | terneo rtp | Бюджетная модель с выносным датчиком. Повышенная надежность благодаря продуманной конструкции и схемотехнике. Рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА 10…40 °C | R10-3 3 м | 501
2 |  | terneo rtp unic | Бюджетная модель с выносным датчиком. Повышенная надежность благодаря продуманной конструкции и схемотехнике. Рамка Schneider Unica |  |  | 534
3 |  | terneo mex | Сохраняет температурные настройки при отключении благодаря тумблеру. В комплекте рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА 10…40 °C | R10-3 3 м | 582
4 |  | terneo mex unic | То же самое. В комплекте рамка Unica Schneider |  |  | 615
5 |  | terneo st | Цифровая индикация, блокировка управления, процентое регулирование. В комплекте рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА 5…40 °C | R10-3 3 м | 612
6 |  | terneo st unic | То же самое. В комплекте рамка Unica Schneider |  |  | 645
7 |  | terneo pro | Недельный программатор управляет температурой 24/7. В комплекте рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА пол 5..60 °С воздух 5…35 °С | R10-3 3 м / встроен | 1047
8 |  | terneo pro unic | В комплекте рамка Unica Schneider |  |  | 1079
|  | terneo ax | Wi-Fi терморегулятор управляется дистанционно с любого смартфона. Выгодное сочетание функционала и качества. Рамка terneo | 17 А, 3000 ВА пол 5..45 °С | R10-3 3 м | 1099
|  | terneo ax unic | Wi-Fi терморегулятор управляется дистанционно с любого смартфона. Выгодное сочетание функционала и качества. Рамка Schneider Unica |  |  | 1132
9 |  | terneo sen | Сенсорный недельный программатор. | 16 А, 3000 ВА 5…95 °C | R10-3 3 м / встроен | 1415
10 |  | terneo k2 | С помощью terneo k2 можно отдельно управлять двумя зонами нагрева или охлаждения. | 2 х 16 А, 2 х 3000 ВА -9…+99 °C | D18-4 4 м (2 шт.) | 946
11 |  | terneo a | Бюджетное решение на DIN-рейку. | 16 А, 3000 ВА 10…40 °C | R10-4 4 м | 556
12 |  | terneo b | Цифровые терморегуляторы terneo b размещаются на DIN-рейку в щиток управления со всей автоматикой. | 16 А, 3000 ВА, 5…40 °C | R10-4 4 м | 662
13 |  | terneo b20 |  | 20 А, 4000 ВА, 5…40 °C | R10-4 4 м | 703
14 |  | terneo b30 |  | 30 А, 6000 ВА, 5…40 °C | R10-4 4 м | 752
Для инфракрасных панелей и других систем отопления:
15 |  | terneo rz | Терморегулятор в розетку быстро и просто подключить к источнику нагрева. | 16 А, 3000 ВА 0…30 °С | встроен | 550
16 |  | terneo rol | Бюджетная модель. В комплекте рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА 0…35 °С | встроен | 429
17 |  | terneo rol unic | В комплекте рамка Unica Schneider |  |  | 461
18 |  | terneo vt | Наглядность благодаря цифровой индикации. В комплекте рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА 0…35 °С | встроен | 586
19 |  | terneo vt unic | В комплекте рамка Unica Schneider |  |  | 619
20 |  | terneo pro* | Недельный программатор управляет температурой 24/7. В комплекте рамка terneo. | 16 А, 3000 ВА воздух 5…35 °С | встроен | 960
21 |  | terneo pro unic* | В комплекте рамка Unica Schneider * - комплект без выносного датчика |  | встроен | 993
22 |  | terneo sen* | Сенсорный недельный программатор. * - комплект без выносного датчика | 16 А, 3000 ВА 5…95 °C | встроен | 1329
Для систем снеготаяния:
16 |  | terneo sn | Для управления системой снеготаяния. Нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами температуры. | 16 А, 3000 ВА, 0…10 °С / -20…-1 °С | R10-4 4 м | 870
17 |  | terneo sn20 |  | 20 А, 4000 ВА, 0…10 °С / -20…-1 °С | R10-4 4 м | 915
18 |  | terneo sn30 |  | 30 А, 6000 ВА, 0…10 °С / -20…-1 °С | R10-4 4 м | 966
|  | terneo kt | Для управления снеготаянием на крыль- це. Терморегулятор внутри помещения. В комплекте рамка terneo. | 16 А 3000 ВА 0…10 °С / -20…-1 °С | R10-3 3 м | 870
19 |  | terneo kt unic | В комплекте рамка Unica Schneider |  |  | 903
Для систем охлаждения и вентиляции:
20 |  | terneo xd | Для управления холодильниками, кондиционерами и вентиляцией. Настраиваемый гистерезис. | 16 А, 3000 ВА | D18-4 4 м | 714
Для инкубаторов:
21 |  | terneo eg | Для высокоточного поддержания температуры воздуха внутри инкубатора. Температурный гистерезис 0,015 °С. | 2,3 А, 500 ВА | встроен | 609
Для электрических котлов:
22 |  | terneo rk | Для котла, систем нагрева или защиты водопровода от замерзания. Рекомен- дуется применять при модернизации старого электрокотла. | 16 А, 3000 ВА, −55...+125 °С | R10-4 4 м | 714
23 |  | terneo rk20 |  | 20 А, 4000 ВА, −55...+125 °С | R10-4 4 м | 758
24 |  | terneo rk30 |  | 30 А, 6000 ВА, −55...+125 °С | R10-4 4 м | 810
25 |  | BeeRT | Для электродных (ионных) и ТЭНовых котлов. Два датчика (обратка и подача). Подключения внешнего программатора. | 2 х 16 А, 2 х 3000 ВА 5…85 °С | D18-4 в термоусадке | 924
Датчики: датчики входят в комплект терморегулятора, но при необходимости их можно приобрести отдельно.
26 | R10-3 |  | Аналоговый датчик, сопротивление 10 кОм. | Длина провода 3м |  | 134
| R10-4 |  |  | Длина провода 4м |  | 134
27 | D18-3 |  | Цифровой датчик. | Длина провода 3м |  | 134
| D18-4 |  |  | Длина провода 4м |  | 134
| D18-4 в термоусадке |  |  | Длина провода 4м |  | 134
| Инструкции и техническое описание на сайте |  | www.dse.in.ua
простое управление теплом